Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09300000 – 2 – energia cieplna

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
na okres do trzech lat ( 2020-2022) - [52 szt. obiektów],

wyszczególnionych poniżej:

- PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 47 „MALI ARTYŚCI”

ADRES: UL. KROCHMALNA 1; 00-864 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  2000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0900 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0464 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0872 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0436 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,10 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,81 3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Krochmalna 1

- Numer obiektu: 003203

- Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola NR 47 „Mali Artyści”

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA ENERGIA WARSZAWA i zainstalowany jest w Przedszkolu Nr 47 „Mali Artyści”

- Numer licznika: 78506807/7E/17

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla placówki oświatowej Przedszkola Nr 47 „Mali Artyści” W Okresie 36 Miesięcy Wynosi 2000 GJ.

    - Placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA.

  - PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 74 „PRZY ZIELONYM

WZGÓRZU”

ADRES: WOLSKA 79, 01-229 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  1338,5922   GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna  0,0791 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0570 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:--

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0442 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0221 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 0,99  m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,90  m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Wolska 79 Warszawa

  - Numer obiektu: 017826 – Wolska 79 Warszawa

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Sprzedawcy i zainstalowany jest w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”.

  - Numer licznika: 4689881/2004

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w okresie 36 miesięcy wynosi 1338,5922 GJ.

    - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019  roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A.

  - PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 118 Z ODDZIAŁAMI   
            INTEGRACYJNYMI

ADRES: NOWOLIPIE 31A 01-002 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  1902,09. GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,0921MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0802 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,023 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0119 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,22 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,49 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Nowolipie 31A 01-002 Warszawa

- Numer obiektu: 003432

- Węzeł cieplny jest własnością VEOLIA.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA  i zainstalowany jest w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi - Makieta węzła cieplnego

- Numer licznika: 8349350/CR/19

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
PRZEDSZKOLE NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM  w okresie 36 miesięcy wynosi 1902,09. GJ.

    - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

4.     PEŁNA NAZWA PLACÓWKI:  PRZEDSZKOLE 124

ADRES:  01-029 WARSZAWA, UL. DZIELNA 15B

Planowane zużycie energii cieplnej  1.500,00 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła:  A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna  0,0832 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0640  MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0584 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0192 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,02  m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,21  m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Dzielna 15b

  - Numer obiektu: 003437

  - Węzeł cieplny jest własnością  VEOLIA ENERGIA Warszawa S.A.

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA Warszawa S.A. i zainstalowany jest:
w Warszawie, ul. Dzielna 15b

  - Numer licznika: 2014-14234357

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Przedszkola 124 w okresie 36 miesięcy wynosi 1.500,00 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z 
VEOLIA ENERGIA Warszawa S.A.

      - PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI

INTEGRACYJNYMI  NR127 IM.WANDY CHOTOMSKIEJ

ADRES: NOWOLIPKI 21A 01-006 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej 1748,43 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,0921 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0802 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:--

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0237 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0119 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:       1,22 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:         0,49 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Nowolipki

  - Numer obiektu: 21a

  - Węzeł cieplny jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A i zainstalowany jest 
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr127 im.Wandy Chotomskiej ul.Nowolipki 21a 01-006 Warszawa

  - Numer licznika 2014-14254611

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr127 im.Wandy Chotomskiej w okresie 36 miesięcy wynosi  1748,43  GJ.

2)	Szkoła/placówka oświatowa do dnia31.12.2019r. roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

6.            PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 134

ADRES: 01-192WARSZAWA UL .LESZNO 24/26A

Planowane zużycie energii cieplnej  1101,69 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C211

Zamówiona moc cieplna 0,0826MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0826MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: --

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: -- MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: -- MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 3,6 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,6m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Karolkowa 58a stacja warszawa

- Numer obiektu: 003434

- Węzeł cieplny jest własnością Veolia

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa SA i zainstalowany jest w Przedszkolu nr 134 ul. Leszno 24/26a ,01-192 Warszawa

- Numer licznika: 4244562/2002

PODSUMOWANIE:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Przedszkole nr 134 w okresie 36 miesięcy wynosi 1101,69 GJ.

2) Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia energia Warszawa SA.

7.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 135

ADRES: 01-410 WARSZAWA, UL. RINGELBLUMA 1

Planowane zużycie energii cieplnej  1.456,2552 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,0727 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0465 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: -----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0523 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0262  MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:  0,91 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:  1,00m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Ringelbluma.

  - Numer obiektu: 1

  - Węzeł cieplny jest własnością  Przedszkola nr 135

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością m. st. Warszawy i zainstalowany jest w Przedszkolu nr 135.

  - Numer licznika: 65016418 2012

PODSUMOWANIE:

  - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Przedszkole nr 135 w okresie 36 miesięcy wynosi 1.456,2552 GJ.

  - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA Warszawa SA .

8.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 237 IM.

WARSZAWSKIEJ SYRENKI

ADRES: UL. TYSZKIEWICZA 33, 01-172 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  1800 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1135 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0896 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:--

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0477 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0239 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,40 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,90m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. TYSZKIEWICZA E. 33, WARSZAWA

  - Numer obiektu: 003433

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola nr 237

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością sprzedawcy i zainstalowany jest w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewicza 33 w Warszawie.

  - Numer licznika: 4373762/2003

PODSUMOWANIE:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewicza 33 w Warszawie w okresie 36 miesięcy wynosi 1800GJ.

2) Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA. ENERGIA WARSZAWA S.A.

9.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 238, TĘCZOWY PAJACYK

ADRES: 01-121 WARSZAWA, UL. MONTE CASSINO5

Planowane zużycie energii cieplnej  1.605 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1305 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,110 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:       0,0612 MW

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0407 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0205 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,63 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,78 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Monte Cassino 5, 01-121 Warszawa

  - Numer obiektu: 003436

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola nr 238 „Tęczowy Pajacyk”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Przedszkola nr 238 „Tęczowy Pajacyk”

  - Numer licznika: 4254959/2002

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Przedszkole nr 238, „Tęczowy Pajacyk”, 01-121 Warszawa, ul. Monte Cassino 5 w okresie 36 miesięcy wynosi 1.605  GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 r. roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A.

10.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 253 „AKADEMIA PANA

KLEKSA”

ADRES: UL. ANTKA ROZPYLACZA 2 01-107 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  1.500 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1090 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0930 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0250 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0160 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,36 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,48 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Antka Rozpylacza

  - Numer obiektu: 003444.

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa”

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawska S.A.  i zainstalowany jest w pomieszczeniu piwnicznym -  hydrowęzeł

  - Numer licznika: 4478234/2003

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w okresie 36 miesięcy wynosi 1.500 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawska S.A.

11.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 273

ADRES: JANA OLBRACHTA 28, 01-111 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej 1.700 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła:   A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1564  MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,1128 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,872 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,436 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:  1,96 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:  1,67 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Jana Olbrachta 28, 01-111 Warszawa

  - Numer obiektu: 003442

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkole nr 273

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością sprzedawcy i zainstalowany jest w makieta węzła cieplnego

  - Numer licznika: 7834156614B/17

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej - 
Przedszkole nr 273 ul. Jana Olbrachta 28, 01-111 Warszawa w okresie 36 miesięcy wynosi 1.700 GJ.

    - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A.

12.      PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE 289

ADRES: 00 -818 WARSZAWA UL. TWARDA 60 A

Planowane zużycie energii cieplnej   2.000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1515 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	 0.1150  MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: -----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0.0733 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0.0365  MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1.90  m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:  1.41  m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul.  Twardej 60 A

  - Numer obiektu: 003429

  - Węzeł cieplny jest własnością  przedszkola

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością    przedszkola   i zainstalowany jest w  budynku

  - Numer licznika:  5232733/2008

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
w okresie 36 miesięcy wynosi 2.000 GJ.

  - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa SA.

13.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI

INTEGRACYJNYMI   NR 310

ADRES: UL. JANA BROŻKA 17; 01-451 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  2000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1550 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,1100 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:------

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0872MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0450 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,90 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,81 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. JANA BROŻKA 17; 01-451 WARSZAWA

- Numer obiektu: 003754

- Węzeł cieplny jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA i zainstalowany jest w Przedszkolu Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310

- Numer licznika: 200219/00

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla placówki oświatowej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 w okresie 36 miesięcy wynosi 2000  GJ.

- Placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA .

14.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: PRZEDSZKOLE NR 426

ADRES: UL. BOGUSZEWSKA 4; 01-250 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  4.212 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B3/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2110 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,064 MW

moc ciepła na potrzeby wentylacji Nwent.  0,113 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1120MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0340 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 2,59 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 2,32 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Boguszewska

- Numer obiektu: 031733

- Węzeł cieplny jest własnością Przedszkole Nr 426.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S. A. i zainstalowany jest w Przedszkolu Nr 426, ul. Boguszewska 4.

- Numer licznika: 78282810/D6/17

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Przedszkole Nr 426, ul. Boguszewska 4, Warszawa w okresie 36 miesięcy wynosi 4.212 GJ.

    - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S. A. .

15.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI:  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KOMISJI

EDUKACJI NARODOWEJ

ADRES: 00-855 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 35

Planowane zużycie energii cieplnej   6.750  GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna  0,4385  MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:   0,3861 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---------

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,1047 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:         0,0524 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:     5,79 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:    2,17 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Grzybowska 35

- Numer obiektu: 002902

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Sprzedawcy i zainstalowany jest 
w węźle ciepłowniczym.

- Numer licznika:   4244339/2002

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie w okresie 36 miesięcy wynosi   6.750 GJ.

- Szkoła / placówka  oświatowa  do  dnia  31  grudnia  2019  roku  ma  umowę  zawartą  z  Veolia Energia Warszawa S.A.

16.     PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM.

MIROSŁAWA BIERNACKIEGO

ADRES:  UL. MIEDZIANA 8 , 00-814 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  6.300 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1 /C3

Zamówiona moc cieplna 0,7092 MW w tym:

    - moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4113 MW,

    - moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0640 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0247MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 8,27m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,23 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Miedziana

- Numer obiektu: 002901

- Węzeł cieplny jest własnością: Szkoły Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własności VEOLIA ENERGIA Warszawa SA i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8 w Warszawie

- Numer licznika: 65016160/2012

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej  w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w okresie 36 miesięcy wynosi  6.300 GJ.

2) Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA Warszawa SA

17.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. ZAWISZY

CZARNEGO

ADRES: 01-148 WARSZAWA UL. PŁOCKA 30

Planowane zużycie energii cieplnej  4.678,80 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,4445 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3804 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1279 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0641 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,56 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 2,46 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Płocka 30

- Numer obiektu: 003619

- Węzeł cieplny jest własnością Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa s.a. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa i zainstalowany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie ul. Płocka 30

- Numer licznika: 4662489/2004

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie ul. Płocka 30 w okresie 36 miesięcy wynosi 4.678,80 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019r.  roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa SA.

18.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR.132 IM.

SANDORA PETŐFIEGO

ADRES: 01-236 WARSZAWA, UL. GRABOWSKA 1

Planowane zużycie energii cieplnej  3.700 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C1

Zamówiona moc cieplna 0,3911  MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,2870 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,2082 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1041 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,90 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 4,00 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Grabowska 1,01-236 Warszawa

- Numer obiektu: 003614

- Węzeł cieplny jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A i zainstalowany jest 
w budynku szkoły Podstawowej Nr 132, ul. Grabowska 1 w Warszawie.

- Numer licznika: 4375366/2003

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Szkoły Podstawowej NR. 132 im. Sandora Petofiego , ul. Grabowska 1,01-236 w Warszawie w okresie 36 miesięcy wynosi 3.700 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019r roku ma umowę zawartą z PGNiG TERMIKA .

19.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 139 IM.

LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ

ADRES: UL. SYRENY 5/7, 01-132 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  3.600 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: Termika-OKW, Veolia-A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2478 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2100 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,756 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0378 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: --- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: --- m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Syreny

- Numer obiektu: Szkoła Podstawowa nr 139

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoła Podstawowa nr 139

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej nr 139

- Numer licznika: 3826

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w okresie 36 miesięcy wynosi 3.600 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG Termika S.A. ul. Modlińska 15 03-2016

20.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 148 IM.

HUGONA KOŁŁĄTAJA

ADRES: 01-408 WARSZAWA, UL. OŻAROWSKA 69

Planowane zużycie energii cieplnej  6.000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,4106  MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3687 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0837 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0419 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,14 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,61 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Ożarowska 69, Warszawa

- Numer obiektu: 002906

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 148

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej nr 148.

- Numer licznika: 78640890/YX/18

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej

Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w okresie 36 miesięcy wynosi 6.000 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą 
z VEOLIA .

21.           PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 166 IM. ŻWIRKI

I WIGURY

ADRES: ul. Żytnia 40, 01-198 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  7.239 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5565 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,5038MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0968 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0429 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 6,97 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,42 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Żytnia 40

- Numer obiektu: 002908

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40

- Numer licznika: 4373929/2003

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40 w okresie 36 miesięcy wynosi 7.239 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z  Veolia Energia Warszawa S.A.

22.        UWAGA!  DWA BUDYNKI-DWIE LOKALIZACJE

PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ

ADRES: 00-876 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 42/44

LOKALIZACJA ul. Ogrodowa 42/44 - Planowane zużycie energii cieplnej  4.524,9GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna    0,3700 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,28 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0870  MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,04 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,54  m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,8 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44..

- Numer obiektu: Kod odbiorcy: 004335 – 0003 i -0004

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoła Podstawowa nr 221 ul. Ogrodowa 42/44

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. i zainstalowany jest w makieta węzła cieplnego

- Numer licznika: 3909

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej  w okresie 36 miesięcy wynosi  4.524,9 GJ .

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 01.01.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG TERMIKA S.A. .

LOKALIZACJA 00-871 Warszawa, ul. Żelazna 71 - Planowane zużycie energii cieplnej 3627,9 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2599 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,2291 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0616MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0308 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 3,25 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,18 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. …00-871 Warszawa, ul. Żelazna 71.

- Numer obiektu:  - Kod odbiorcy: 004335 – 0001 i - 0002

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoła Podstawowa nr 221 ul. Żelazna 71.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. i zainstalowany jest 
w makieta węzła cieplnego

- Numer licznika: 3857

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej  dla lokalizacji ul. Żelazna 71 w okresie 36 miesięcy wynosi 3627,9 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 01.01.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG TERMIKA S.A. .

23.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 222 IM. JANA

BRZECHWY

ADRES: UL. ESPERANTO 7A, 01-049 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  6.750 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3374 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2909. MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0930. MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0465MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,14 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,93m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Esperanto 7a

- Numer obiektu: 003618

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 222

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością sprzedawcy i zainstalowany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa

- Numer licznika: 65015908/2012

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
2250,0000 GJ w okresie 36 miesięcy wynosi  6.750 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 r roku ma umowę zawartą z VEOLIA

24.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM.

J.GARDECKIEGO

ADRES: UL. J.BROŻKA 15, 01-451 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  4.274,40 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: – A3/B1/C3.

Zamówiona moc cieplna 0,4652 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,407 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1163 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0582 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: ------ m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: ------ m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J.Brożka 15, 01 – 451 Warszawa

- Numer obiektu: Brożka 15, Warszawa

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 225 im. J.Gardeckiego w Warszawie.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA i zainstalowany jest w węźle cieplnym w budynku Szkoły Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego w Warszawie

- Numer licznika: ciepłomierz 3877

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoły Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego w Warszawie ( 01-451) ul. J. Brożka 15
w okresie 36 miesięcy wynosi 4.274,40 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG Termika SA  ul. Modlińska 15, 03 – 216 Warszawa

25.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 234 IM JULIANA

TUWIMA

ADRES: UL. ESPERANTO 5 01-049 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  5.493,60 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: Termika-OKW, Veolia-A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna   0,4262    MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3861   MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ------

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0802  MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0401 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: -- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: --. m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Esperanto 5

- Numer obiektu: ul. Esperanto 5

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 234

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego  jest własnością VEOLIA S.A   i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

- Numer licznika: 3875

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w okresie 36 miesięcy wynosi 5.493,60 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNIG TERMIKA SA

26.      PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 236 Z

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IRENY SENDLEROWEJ

ADRES: UL. ELEKCYJNA 21/23 01-128 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  5.429,70 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: Termika-OKW, Veolia-A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3891 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3466 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:-----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0849 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0425 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: ---m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: ---m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Elekcyjna 21/23, 01-128 Warszawa

- Numer obiektu: 21/23

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoła Podstawowa nr 236

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia i zainstalowany jest w makieta węzła cieplnego.

- Numer licznika: 80279813/DY/19 TYP 603E236

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej 
w okresie 36 miesięcy wynosi 5.429,70 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2018 roku ma umowę zawartą z 
PGNiG Termika.

27.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 238 IM.

CHRISTO BOTEWA

ADRES: REDUTOWA 37, 01-106 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  4.658,10  GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna  0,3790  MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3500 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0582 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:    0,0290   MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:  4,74 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:  1,12 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa

- Numer obiektu:  003615

- Węzeł cieplny jest własnością Miasto st. Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 238

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia S.A. i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa

- Numer licznika: 69056375/2012

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w okresie 36 miesięcy wynosi  4.658,10 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia S.A. Warszawa , Plac Unii C Puławska 2

28.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR

317 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

ADRES: 01- 409 WARSZAWA UL. DEOTYMY 37

Planowane zużycie energii cieplnej 4.400 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3792 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3408 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ------

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody 0,0768. MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0384 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,80 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,47m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. DEOTYMY

- Numer obiektu: 37

- Węzeł cieplny jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWSKA S.A

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWSKA S.A i zainstalowany jest w wymiennikowni ciepła na terenie budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317

- Numer licznika: 5170095/2007

- Uwagi  Nr kat.66C0200337, Prog.42137137

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w okresie 36 miesięcy wynosi 4.400 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019r roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.Pl. Unii C Puławska 2 Warszawa 02-566

29.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351 IM B PRUSA

ADRES:   J. OLBRACHTA 48/56, 01-111 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  5.000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,6038 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4431 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody 0,2314. MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1157 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:7,56 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 4,44 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Olbrachta 48/56.

- Numer obiektu: Jana Olbrachta 48/56

- Węzeł cieplny jest własnością  Szkoły Podstawowej Nr 351

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Szkoły Podstawowej Nr 351 im B. Prusa  i zainstalowany jest w Szkole Podstawowej Nr 351 im Bolesława Prusa

- Numer licznika: LG 201858/00

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
w okresie 36 miesięcy wynosi    5.000 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A .

30.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 386 IM.

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

ADRES: UL. GRENADY 16, 01-154 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  6.200 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: z taryfy Veolia : A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,4478 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3943 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:   0,1070 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0535 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: --- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: ---m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Grenady 16

- Numer obiektu: Grenady 16

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 386

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA i zainstalowany jest w węźle cieplnym.

- Numer licznika: S/N 2012/65016049

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie 36 miesięcy wynosi 6.200 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG Termika S.A .

31.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 387 IM.

SZARYCH SZEREGÓW

ADRES: 01-211 WARSZAWA, UL. KASPRZAKA 1/3

Planowane zużycie energii cieplnej  4 350,00 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: grupa taryfowa z taryfy VEOLIA: A3B1C3

Zamówiona moc cieplna 0,4325 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3570MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 01512 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0755 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,4 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 2,9 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Kasprzaka

- Numer obiektu: 002915

- Węzeł cieplny jest własnością Szkoła Podstawowa nr 387

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA i zainstalowany jest w węźle cieplnym

- Numer licznika: 3834

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów w okresie 36 miesięcy wynosi 4 350,00 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31 grudnia 2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG Termika S.A. .

32.         UWAGA! DWA OBIEKTY

PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 388 IM. JANA

PAWŁA II

ADRES: UL. DEOTYMY 25/33, 01-407 WARSZAWA

BUDYNEK GŁÓWNY - Planowane zużycie energii cieplnej  5.000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,4350 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,2861 MW

- moc cieplna na potrzeby technologiczne: 0,0582 MW

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1814 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0907 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,44 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,48 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Deotymy 25/33

- Numer obiektu: Budynek szkoły

- Węzeł cieplny jest własnością szkoły

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w węźle cieplnym budynku szkoły

- Numer licznika: 5232514/2008

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Deotymy 25/33
w okresie 36 miesięcy wynosi 5.000 GJ.

HALA SPORTOWA - Planowane zużycie energii cieplnej  4.000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3695 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0410 MW

- moc cieplna na potrzeby technologiczne: 0,2670MW

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1230 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0615 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,53 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 2,55 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Deotymy 25/33

- Numer obiektu: Budynek hali sportowej szkoły

- Węzeł cieplny jest własnością szkoły

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w węźle cieplnym budynku hali sportowej szkoły

- Numer licznika: 69100727

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Deotymy 25/33 w okresie 36 miesięcy wynosi 4.000 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Warszawa S.A .

33.          PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO

ADRES:  UL. ROGALIŃSKA 2, 01-206 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  			11.485,49  GJ 36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: 		A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 		0,7410 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:		0,6570 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,2093 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 		0,0840 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 		9,27 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 		4,02  m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Rogalińska 2, Warszawa (01-206)

- Numer obiektu:  003796

- Węzeł cieplny jest własnością : III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia i zainstalowany jest w  węźle cieplnym

- Numer licznika:   78640877/XW/18

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (01-206), ul. Rogalińska 2   w okresie 36 miesięcy wynosi  11.485,49  GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31 grudnia 2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawska S.A., ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa .

34.      PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

HENRYKA SIENKIEWICZA

ADRES : 00-820 WARSZAWA UL SIENNA 53

Planowane zużycie energii cieplnej  2.700 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1514MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,1279 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0465 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0235 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 1,90 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,89m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego:  ul. Sienna 53, 00 -820 Warszawa

- Numer obiektu: 002923-Sienna 53

- Węzeł cieplny jest własnością XII Liceum  Ogólnokształcącego im. Sienkiewicza ul. Sienna 53 00-820 Warszawa

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia i zainstalowany jest w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa

- Numer licznika: 65015752/2012

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
w okresie 36 miesięcy wynosi 2.700,00 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019r roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A

35.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

C. K. NORWIDA

ADRES: 01-423 WARSZAWA, UL. OBOZOWA 60

Planowane zużycie energii cieplnej 5.580 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła:A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3616 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,3256 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0895 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0360 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,53 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,72 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Obozowa 60

- Numer obiektu: 003795

- Węzeł cieplny jest własnością XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością szkoły i zainstalowany jest w węźle cieplnym znajdującym się w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida

- Numer licznika: 69156692/2013

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60 w okresie 36 miesięcy wynosi 5.580 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

36.      PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

JANA ŚNIADECKIEGO

ADRES: 01-018 WARSZAWA UL. WOLNOŚĆ 1/3

Planowane zużycie energii cieplnej  4.200,30 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2854 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:    0,2603 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0837 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0251 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: -- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: -- m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Wolność 1/3

- Numer obiektu:  kod odbiorcy 004318-00

- Węzeł cieplny jest własnością  XXX Liceum Ogólnokształcącego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA  i zainstalowany jest  w węźle cieplnym

- Numer licznika:  3832

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego , 01-018 Warszawa ul. Wolność 1/3 w okresie 36 miesięcy wynosi  4.200,30 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG  Termika S.A.

37.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA

ADRES: 01-225 WARSZAWA UL. JÓZEFA BEMA 76

Planowane zużycie energii cieplnej   10.000 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna  0,7438  MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,6734  MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1407 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0704  MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 9,31  m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:  2,70 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Józefa Bema 76.

- Numer obiektu: 003794

- Węzeł cieplny jest własnością XXXIII Liceum Ogólnokształcącego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A.  i zainstalowany jest w węźle ciepłowniczym XXXIII L.O. Dwujęzycznego , 01-225 Warszawa ul. Józefa Bema 76

- Numer licznika: 78016547/2016

PODSUMOWANIE:

  - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w okresie 36 miesięcy wynosi  10.000 GJ.

  - Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

38.       PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z

ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. ŻEROMSKIEGO

ADRES: 00-808 WARSZAWA UL. PLATYNOWA 1

Planowane zużycie energii cieplnej  3.736,2 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3903 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3519 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0769 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,384MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,15 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,59 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Platynowa 1, Warszawa

- Numer obiektu:  003797

- Węzeł cieplny jest własnością XL LO ul. Platynowa 1, Warszawa

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia S.A. i zainstalowany jest w węźle ciepłowniczym

- Numer licznika: PL2003063067

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w okresie 36 miesięcy wynosi 3.736,2 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A

39.           PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

ROMUALDA TRAUGUTTA

ADRES: UL. MIŁA 26, 01-047 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  5.612 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła:

Grupa taryfowa z taryfy: Termika OKW

Grupa taryfowa z taryfy VEOLIA ENERGIA WARSZAWA: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,4590 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,4113 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:--

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0954 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0477 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: -- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: -- m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego: ul. Miła 26, 01-047 Warszawa

- Numer obiektu: 003798

- Węzeł cieplny jest własnością XLV Liceum Ogólnokształcącego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A i zainstalowany jest w pomieszczeniu węzła cieplnego.

- Numer licznika: Przepływomierz typu: 65-S-CJBD-336 nr fabr: 06/3640624

Przelicznik przepływu typu: 66C0200337 nr fabr: 5085293/2006

Czujnik temperatury: 65-00-0B0-362 nr fabr: PL2006454449.

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie w okresie 36 miesięcy wynosi 5.612 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31 grudnia 2019 roku ma umowę zawartą z 
PGNIG TERMIKA S.A.

40.          PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

BATALIONU „ZOŚKA”

ADRES: 01-122 WARSZAWA UL. GARBIŃSKIEGO 1.

Planowane zużycie energii cieplnej  6.100,00 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3.

Zamówiona moc cieplna 0,3693 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,3501 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: -----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0384 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0192 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:--- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: --- m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Garbińskiego 1.

- Numer obiektu: 002910

- Węzeł cieplny jest własnością LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA i zainstalowany jest w węźle cieplnym w budynku szkoły

- Numer licznika: Ciepłomierz 3874.

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
LXXXVI Liceum Ogólnokształcące  im. Batalionu „Zośka” 01-122 Warszawa ul. Garbińskiego 1 w okresie 36 miesięcy wynosi 6.100,00 GJ

- Szkoła do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNIG Termika.

41.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.

JACKA KURONIA

ADRES: UL. ZŁOTA 58 00-821 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  3.515,70 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: z taryfy Termika-OKW z taryfy Veolia- A3B1C3

Zamówiona moc cieplna   0,2454 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1838  MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  0,0616  MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0616  MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:    3,07 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,18  m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Złota  58

- Numer obiektu: Złota 58

- Węzeł cieplny jest własnością CXIX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA i zainstalowany jest w węźle cieplnym budynku ul. Złota 58

- Numer licznika:  3842

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia
w okresie 36 miesięcy wynosi:  3.515,70 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG TERMIKA S.A. ul. Modlińska 15 03-216 Warszawa

42.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA

BOŃKOWSKIEGO

ADRES: UL. CHŁODNA 36/46, 00-872 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  4.419 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2410 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,2100 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:--

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0710 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0310 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 3,02 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,36 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. CHŁODNA 36/46, 00-872 WARSZAWA.

- Numer obiektu: 003578.

- Węzeł cieplny jest własnością SZKOŁY.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. i zainstalowany jest w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa (Pomieszczenie Techniczne Węzła Cieplnego Nr 007).

- Numer licznika: 5233460/2008

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w okresie 36 miesięcy wynosi 4.419 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

43.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 IM. K. K.

BACZYŃSKIEGO

ADRES: UL. OŻAROWSKA 71, 01-408 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  3.780 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3B1C3

Zamówiona moc cieplna 0,3850 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania; 0,3047 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1605 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0803 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: -- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: -- m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Ożarowska 71, 01-408 Warszawa

- Numer obiektu: kod odbiorcy 004327-0000

- Węzeł cieplny jest własnością Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA- PGNiG TERMIKA S.A z siedziba  ul .Modlińska 15, 03-216 Warszawa i zainstalowany jest w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

- Numer licznika: 3847

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w okresie 36 miesięcy wynosi 3.780 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2017r. ma umowę zawartą z VEOLIA-   PGNiG TERMIKA S.A z siedziba  ul .Modlińska 15, 03-216 Warszawa

44.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

ADRES: 01-211 WARSZAWA UL. KASPRZAKA 19/21

Planowane zużycie energii cieplnej  10.800 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,5090 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4880 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0419MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0210 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 6,72 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 0,87 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Kasprzaka 19/21 w Warszawie

- Numer obiektu: 002873

- Węzeł cieplny jest własnością Zespołu Szkół nr 36

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w pomieszczeniu węzła cieplnego w siedzibie szkoły.

- Numer licznika: 7228970/201

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej  Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie w okresie 36 miesięcy wynosi  10.800 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A.

45.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 127

ADRES: 01-051 WARSZAWA UL. SMOCZA 19

Planowane zużycie energii cieplnej  3.211,20 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3850 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,3501 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0698 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0349 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,82 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,34 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Smoczej

- Numer obiektu: 002909

- Węzeł cieplny jest własnością Veolia

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia i zainstalowany jest w budynku Zespołu Szkół nr 127.

- Numer licznika: 78554932/X4/18

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespołu Szkół nr 127 w okresie 36 miesięcy wynosi 3.211,20 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 01.01.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A.

46.          PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MICHAŁA

KONARSKIEGO

ADRES: OKOPOWA 55A, 01-043 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  14.880 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,8896 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,7065 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ----

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1831 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1831 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 11,74 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,8 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Okopowa

- Numer obiektu: 002920

- Węzeł cieplny jest własnością : Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA  i zainstalowany jest w  Budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

- Numer licznika: NR 5232548/2008

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie
w okresie 36 miesięcy wynosi 14.880 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIA Energia Warszawa S. A.

47.        PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ FOTOTECHNICZNYCH

ADRES: 01-044 WARSZAWA, UL. SPOKOJNA 13

Planowane zużycie energii cieplnej 7.500 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesyła ciepła: z taryfy TERMIKA – OKW, z taryfy VEOLIA – A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3611 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2214MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:--

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,2794MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1397 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: -- m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: -- m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Spokojna 13

- Numer obiektu: 018788

- Węzeł cieplny jest własnością Zespołu Szkół Fototechnicznych

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLIA  i zainstalowany jest w Zespole Szkół Fototechnicznych

- Numer licznika: 3850

PODSUMOWANIE:

    - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespołu Szkół Fototechnicznych w okresie 36 miesięcy wynosi 7.500 GJ.

    - Szkoła  ma umowę zawartą z PGNiG TERMIKA S.A. ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

48.            PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ STENOTYPII I JĘZYKÓW

OBCYCH

ADRES: OGRODOWA 16, 00-896 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej  2.800 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2602 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1946 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: maksymalna 0,0972 MW, średnia 0,0322 MW

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0972 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0322 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 3,19 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 2,02 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa

- Numer obiektu: 017841

- Węzeł cieplny nie jest własnością Veolia

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością sprzedawcy i zainstalowany jest w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa.

- Numer licznika: 78551001/7Z/17

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych 
w okresie 36 miesięcy wynosi 2.800 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa SA .

49.         PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO NR 1

ADRES: 01-452 WARSZAWA UL. KSIĘCIA JANUSZA 45/47

Planowane zużycie energii cieplnej 7.712,49  GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,7540 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,6040 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:---

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,3190 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1500  MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 9,3 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 6,6 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Księcia Janusza

- Numer obiektu: 002798

- Węzeł cieplny jest własnością VEOLII

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLII i zainstalowany jest w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

- Numer licznika: 0666772

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w okresie 36 miesięcy wynosi 
7.712,49 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 01.01.2019 roku ma umowę zawartą z VEOLIĄ S.A.

50.           PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNYCH NR 1

ADRES: UL. ZAWISZY 13, 01-167 WARSZAWA

Planowane zużycie energii cieplnej: 4.100 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: Termika -OKW,  Veolia - A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna: 0,3774 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,3489 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: --

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0768 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0285 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,72 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:  1,47 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Zawiszy

- Numer obiektu: 003111

- Węzeł cieplny jest własnością: Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA i zainstalowany jest w węźle cieplnym w budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1

- Numer licznika: ciepłomierz 3876

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w okresie 36 miesięcy wynosi 4.100 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z PGNiG Termika S.A.

51.          PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ WOLSKICH PLACÓWEK

EDUKACJI KULTURALNEJ

ADRES: 01-442 WARSZAWA, UL. JANA BROŻKA 1A

Planowane zużycie energii cieplnej  1.917  GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: grupa taryfowa Termika-OKW, Veolia -A3/B1/C3.

Zamówiona moc cieplna 0,1000 MW , w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:	0,0709 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: --

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0582 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0291 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 2,15 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,18 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego: 01-442 Warszawa, ul. Jana Brożka 1a.

- Numer obiektu: Brożka1a

- Węzeł cieplny jest własnością: Odbiorcy

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością: Veolia Energia Warszawa i zainstalowany jest w siedzibie: Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Jana Brożka 1a, Warszawa.

- Numer licznika:  78640650/W2/18

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w okresie 36 miesięcy wynosi:  1.917 GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą z: PGNiG Termika SA .

52.           UWAGA! DWA OBIEKTY - PEŁNA NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ

SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 2 W WARSZAWIE

ADRES: AL. JANA PAWŁA II NR 69, 01-038 WARSZAWA

BUDYNEK GLÓWNY - Planowane zużycie energii cieplnej  14.895,61 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,7135 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:  0,3751 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: -- MW

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,3408 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,2082 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 8,93 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 6,55 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Al.  Jana  Pawła  II 69

Numer obiektu: 002888

Węzeł cieplny jest własnością odbiorcy.

Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest 
własnością  VEOLI i zainstalowany jest w Zespole   Szkół  Samochodowych  i  Licealnych  nr2

Numer licznika: 0518/0611

PODSUMOWANIE:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespołu  Szkół  Samochodowych  i  Licealnych  nr2 w okresie 36 miesięcy wynosi   14.895,61 GJ.

WARSZTATY- Planowane zużycie energii cieplnej  11.200,00 GJ (36 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,9071 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,8141 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: ---- MW

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0930 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0930 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 11,35 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,79 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Al.  Jana  Pawła  II

- Numer obiektu: 002889

- Węzeł cieplny jest własnością odbiorcy.

- Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  VEOLI i zainstalowany jest w Zespole   Szkół  Samochodowych  i  Licealnych  nr2

- Numer licznika: 201416/00

PODSUMOWANIE:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla szkoły/placówki oświatowej Zespołu  Szkół  Samochodowych  i  Licealnych  nr2 w okresie 36 miesięcy wynosi  11.200,00  GJ.

- Szkoła/placówka oświatowa do dnia 31.12.2019 roku ma umowę zawartą   z VEOLIĄ

Szacunkowa ilość energii cieplnej ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość zakupionego ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ciepła w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii cieplnej.

STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Energia cieplna będzie dostarczana do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w ciągu całego roku, z przerwą na remont lub konserwacje sieci ciepłowniczej.

    - Przerwa w dostarczaniu energii cieplnej na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej może wystąpić tylko w okresie maj - wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni.

    - Urządzenia automatycznej regulacji nośnika ciepła - gorącej wody, jeżeli węzeł cieplny jest w nie wyposażony, będą automatycznie uruchomiały ogrzewanie obiektów, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +12̊C lub innej temperaturze określonej na pisemny wniosek Zamawiającego.

    - W przypadkach, gdy węzeł cieplny nie jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji  nośnika ciepła - gorącej wody  - termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający, a Wykonawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Zamawiającego w następującym trybie:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę – gdy realizacja wypada w dniu roboczym;

- w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych – gdy zgłoszenia dokonano tak, że jego realizacja w terminie określonym w punkcie 1) przypadałaby na dzień wolny od pracy.

    - Energia cieplna będzie dostarczana za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, o średniodobowej temperaturze określonej zgodnie z poniższą tabelą regulacyjną wody sieciowej, z tolerancją +/- 5% pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 7 %.

    - Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu wody gorącej dostarczonej do węzła cieplnego, wynikającego z mocy zamówionej, nie powinno przekraczać +/- 5 %.

TABELA REGULACYJNA WODY SIECIOWEJ

………………………………………………………